伊美环建审【2026】001号

关于黑龙江省小兴安岭野生动物救护繁育研究中心基础设施改扩建项目环境影响

报告表的批复

- 黑龙江省小兴安岭野生动物救护繁育研究中心：

你单位报送的《黑龙江省小兴安岭野生动物救护繁育研究中心基础设施改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经审查研究，现批复如下：

- 一、项目基本情况

建设地点：黑龙江省伊春市伊美区望塔路东，地理坐标为（东经128度54分37.473秒，北纬47度43分14.589秒）；建设性质：新建（迁建）项目(可研报告及其批复文件名称为改扩建，因此环评报告名称与其一致，但是实际为新建项目，实际未开工建设)；总投资额为2157万元，环保投资为265万元；项目总占地面积12542.43平方米，拟建设隔离检疫圈舍、收容饲养圈舍、动物医院等主体工程，配套建设污水处理站、危险废物贮存库等环保设施，购置动物诊疗、检验检测等设备，建成后具备野生动物救护、繁育、野化放归及病死动物无害化处理能力。

- 二、批复意见

原则同意《报告表》的环境影响评价结论。项目建设符合国家产业政策、“三线一单”生态环境分区管控要求及相关法律法规规定，在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，污染物可实现达标排放，对周边环境影响较小，能够维持区域环境质量现状。从生态环境保护角度，项目建设可行。

三、主要环保要求

（一）施工期污染防治

1、废气：施工单位必须对工程物料及土方运输车辆作出限制性规定，施工场地内运输通道应及时清扫、清洗，以减少汽车运输扬尘。运输车辆进入施工场地应限速行驶，以减少产尘量。施工场地应定时洒水，以防止浮沉颗粒，在大风日应适当增加洒水次数避免物料堆存起尘；多尘物料的露天堆放应使用帆布覆盖。

2、噪声：建设单位与施工单位签订合同时，要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范操作机械，保证车辆和施工机械处于良好的运行状态。合理安排施工时间，严禁在12：00-14：00和22：00-6：00施工。使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声影响。加强对施工车辆的进出管理，缩短汽车的停留时间，禁止车辆鸣笛。建设管理部门应加强对施工现场的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因噪声产生纠纷。

3、废水：施工期产生的生活废水，施工人员生活污水排放依托周边市政公厕。施工期产生的施工废水，施工需设置沉淀池将收集的施工废水处理回用于车辆冲洗、场地降尘洒水等。

4、固体废物：施工单位对于施工中产生的钢结构废角料收集后出售给废品收购站，不可利用建筑垃圾送垃圾填埋场进行填埋处理，生活垃圾和装修材料集中收集，收集后委托环卫部门进行处理。

5、生态环境保护：施工期严格控制施工范围，施工活动严格控制在项目占地范围内，不占用场区以外用地；施工完成后及时进行绿化、硬化，通过人工绿化措施使其生态环境得到恢复，减缓项目建设对周围生态环境的影响。

- （二）运营期污染防治

1、废气：

动物尸体火化废气采用“3T+E+急冷+喷入石灰粉+喷入活性炭+布袋除尘”工艺处理，通过15米高排气筒（DA001）排放，污染物排放需满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2标准。

污水处理站采用密闭式一体化处理设备，周边进行绿化并定期喷洒除臭剂，恶臭气体无组织排放需满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关要求。

柴油发电机尾气经三元催化器处理后通过设备自带排烟管排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控限值要求。

野生动物饲养及治疗区域加强通风，粪便尿液日产日清，定期喷洒消毒杀菌剂及植物除臭剂，厂界恶臭污染物符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准。

2、废水：废水经厂内污水处理站“预处理（固液分离+超细格栅）+一体化MBR反应器+消毒”工艺处理后，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（取严执行），排入市政污水管网，最终进入伊春市伊美区中心城污水处理厂深度处理。

3. 噪声：选用低噪声设备，设备底部加装减震垫，优化厂区平面布置，利用建筑物阻隔噪声传播；加强设备维护保养，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准。

4. 固体废物：生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置；动物粪便、火化灰渣、饲料残渣外售制作有机肥综合利用。除尘灰、废活性炭、污水处理站栅渣及污泥、废弃MBR膜元件等危险废物，分类收集后暂存于符合标准的危险废物贮存库，医疗废物暂存于专用医疗废物暂存间，均定期委托有资质单位处置，严格执行危险废物转移联单制度。

5. 地下水及土壤保护：按照“分区防渗”原则，污水处理站、危废贮存库等重点防渗区采用聚脲防水涂料、抗渗钢纤维混凝土、HDPE抗渗膜等材料进行组合防渗处理，地面及裙脚防腐防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s；一般防渗区采用聚脲防水涂料、抗渗钢纤维混凝土、HDPE抗渗膜、环氧树脂漆等材料防渗处理，确保防渗层等效黏土防渗层Mb≥1.5m,渗透系数≤10-7cm/s；简单防渗区进行地面硬化，防止地下水及土壤污染。

6. 环境风险防范：建设70m³事故水池，收纳火灾等事故产生的消防废水；柴油储罐区设置围堰及报警装置，配备消防灭火器材及人员防护器材；编制突发环境事件应急预案并备案，定期开展应急演练。

- 四、其他要求

- 1. 项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，将各项环保措施及投资纳入项目设计、施工和运营管理，项目竣工后及时开展环境保护验收，验收合格后方可正式投入运营。

- 2. 强化环境管理，建立健全环保管理制度和监测计划，定期对废气、废水、噪声等进行监测，做好监测数据记录与归档，自觉接受生态环境部门的监督检查。

3. 在项目排污许可证申报、竣工环保验收、正常运行等各阶段，通过网站或其他便于公众知悉的方式，依法公开相关环境信息，接受社会监督。

4. 若项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染措施发生重大变动，须重新报批环境影响评价文件。

伊春市伊美生态环境局

2026年1月19日

此页空白

主题词： 野生动物  废水  废气  噪声  报告表　 批复

上  报： 伊春市生态环境局

2026年1月19日发出

共印5份